Wołomin, dnia 03.06.2016 r.

SPW.272.52.2016

**Wszyscy oferenci**

|  |
| --- |
| dotyczy: wymiany i modernizacji instalacji elektrycznej w budynku Domu Pomocy Społecznej w Zielonce ul. Poniatowskiego 29 dz. Nr Ew 62 obr. Nr 0047, 5-40-06 |

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), do Zamawiającego wpłynęło zapytanie, w związku z powyższym udzielamy odpowiedzi:

1. Proszę o potwierdzenie przedmiaru robót w poz. nr 49 - kosztorys ślepy etap I

Montaż rozdzielnicy (w/g załączonego schematu) - 1600 szt.

2. W formularzu oferty i w projekcie Umowy jest 23% VAT czy jest to prawidłowe czy nie powinien być 8% - proszę o wyjaśnienie

 **Odpowiedź:1**

W poz. nr 49 kosztorysu ślepego powinien być zapis 1 szt. a nie 1600 szt. Zamawiający umieścił zmianę w kosztorysie

**Odpowiedź:2**

Zamawiający potwierdza, że zgodnie z klasyfikacją PKOB Domu Pomocy Społecznej w Zielonce ul. Poniatowskiego 29 odpowiada klasyfikacji 1130 - Budynki zbiorowego zamieszkania. Wysokość podatku VAT w tym przypadku wynosi 8% i reguluje to Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r. Prosimy o uwzględnienie tego faktu w ofercie.