Wołomin, dnia 15.04.2016 r.

SPW.272.37.2016

**Wszyscy oferenci**

dot. przetargu nieograniczonego na wymianę stolarki okiennej na ścianie frontowej budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie przy Al. Armii Krajowej 38

**Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) do Zamawiającego wpłynęło zapytanie. W związku z powyższym Zamawiający udziela niniejszych wyjaśnień:**

Pytanie 1:

Czy Współczynnik U=0,9 dotyczy całego okna czy szyby ?

**Odpowiedź: Współczynnik przenikania ciepła U(max) =0,9 [W/m2\*K] dotyczy całego okna.**

Pytanie 2:

Czy zamawiający przewiduje wymianę parapetów zewnętrznych na nowe?

**Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje wymiany parapetów na nowe.**