Wołomin, dnia 25.02.2016 r.

SPW.272.15.2016

**Wszyscy oferenci**

|  |
| --- |
| dotyczy: **wymianę instalacji centralnego ogrzewania, instalacji zimnej wody użytkowej, ciepłej wody użytkowej, cyrkulacji ciepłej wody użytkowej w budynku Zespołu Szkół Techniczno Zawodowych w Radzyminie – w części internatu zgodnie z dokumentacją projektową.** |

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), do Zamawiającego wpłynęło zapytanie, w związku z powyższym udzielamy odpowiedzi:

1. Proszę o wyjaśnienie w jakiej wysokości należy doliczyć podatek VAT. 23% czy 8%?

**Odpowiedź:** Wysokość podatku VAT reguluje Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r.

1. Mając na uwadze wynagrodzenie ryczałtowe w/w zadania Wykonawca pyta czy załączone przedmiary mają tylko charakter pomocniczy w kalkulacji ceny oferty i czy Wykonawca może je modyfikować, np. dopisać pozycję sporządzając kosztorys ofertowy?

**Odpowiedź:** Rozliczenie z Wykonawcą jest ryczałtowe a kosztorys został sporządzony na podstawie projektu i stanowi materiał pomocniczy przy ustalaniu ceny. Zamawiający nie widzi powodu modyfikacji kosztorysu. Jeżeli zauważyliście Państwo że w kosztorysie brakuje jakiejś pozycji to prosimy o informację. Rozliczenie prac nie będzie kosztorysowe a ryczałtowe.

1. Według przedmiaru należy zamontować 67,8 m2 obudowy grzejników z płyty MDF. W dokumentacji nie jest jasno określone jak ma wyglądać zabudowa. Obudowa w każdym pomieszczeniu będzie na całej długości ściany z grzejnikami czy też każdy grzejnik obudowany oddzielnie? Jakie rozwiązanie jest przewidziane gdy do obudowania jest jeden grzejnik znajdujący się np. na korytarzu lub grzejnik w łazience gdzie nie ma parapetów a wg opisu każdy grzejnik ma być obudowany.

**Odpowiedź:**

Proszę wykonać zgodnie z załącznikiem graficznym dołączonym do odpowiedzi.

1. Proszę o określenie klasyfikacji PKOB.

**Odpowiedź:** 1130 Budynki zbiorowego zamieszkania.