Wołomin, dnia 24.06.2021r.

**Zamawiający:**

Powiat Wołomiński

ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

**SPW.272.51.2021**

**INFORMACJA**

### **Dotyczy:** **Rozbudowa drogi powiatowej nr 4304W (ul. Polnej w msc. Cegielnia oraz Radzymin) na odcinku od ul. Szkolnej w msc. Słupno do drogi wojewódzkiej nr 635 (Al. Jana Pawła II) w Radzyminie (ETAP I)**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. Proszę o uzupełninie dokumentacji przetargowej w zakresie projektu kanalizacji deszczowej o:

1. szczegół kryz w studniach DN 1500mm,

2. sączek węchowy długości 2,5m. Proszę również o wskazanie jego lokalizacji na planie sytuacyjnym.

***Odpowiedź: Zamawiający informuje, że do postępowania załącza się rysunek szczegółowy rury osłonowej z sączkami węchowymi L=2,5 m. Lokalizacja wskazana na załączonym Projekcie zagospodarowania terenu (rury koloru szarego na gazociągach zaznaczone czerwonymi kółkami). W przypadku trudności z zmontowaniem kryzy w studni DN1500 mm równoważne jest zastosowanie regulatora przepływu zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Gminę Radzymin (nr MiO.6312.6.2013.AM z dnia 30.01.2019 r.).***

1. ***Odpowiedź: Odpowiedź jak w przypadku pytania 1.***
2. 

***Odpowiedź: Załącza się przedmiar robót dla sieci energetycznej.***

…………………………………….

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu