Wołomin, dn. 31.08.2007 r.

Nr sprawy: SPW-343/69/07

Wszyscy oferenci

Dotyczy przetargu nieograniczonego na montaż kamer przemysłowych i monitora oraz budowa instalacji systemu monitorowania wizualnego. Budowa instalacji alarmowej, próbny rozruch

w budynku Starostwa przy ul. Powstańców 8/10.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający udziela niniejszych wyjaśnień:

- Czy istnieje dokumentacja projektowa, a jeżeli nie to, z którego miejsca mają być zasilane urządzenia (brak kabla zasilającego w przedmiarze).

Odp. Nie istnieje dokumentacja projektowa. Kabel zasilający należy uwzględnić podczas sporządzania oferty.

- Przedmiar robót nie obejmuje szkolenia administratora systemów obsługi.

Odp. W ofercie należy uwzględnić szkolenie administratora i użytkownika.

- Czy istnieją założenia, konfiguracja systemów na bazie których wykonano kosztorys inwestorski.

Odp. Tak

- W p. 18 książce przedmiarów brak ilości.

Odp. Ilość w książce przedmiarów 70,72 m

- Które z parametrów urządzeń opisu przedmiotu zamówienia (Zał.1) mają istotne znaczenie dla działania systemu? Opis przedmiotu zamówienia podaje bowiem parametry łącznie z wymiarami i poborem mocy i szczegóły z karty katalogowej, które nie będą wykorzystane w działaniu monitoringu.

Odp. Opis kamer - rozdzielczość, czułość

- Czy dopuszczalna jest kamera dualna o rozdzielczości przy pracy czb. nie 540 lecz 530 linii?

Odp. Nie

- Jaki jest cel stosowania strefy prywatności i zoom cyfrowego skoro kamery nie są podłączone do żadnego sterownika RS?

Odp. Rezygnacja ze strefy prywatności i zoom

- Czy wymagana jest detekcja ruchu w kamerze? – posiada ją rejestrator cyfrowy

Odp. Rezygnacja z detektora ruchu

- Proszę o określenie istotnych wymaganych parametrów rejestratora cyfrowego, które umożliwią zastosowanie urządzenia kompatybilnego do wskazanego w SIWZ.

Odp. Rezygnacja z audio, LAN, wejść alarmowych. Pozostałe parametry pozostają bez zmian.

- Czy monitor CRT 21” można zastąpić monitorem LCD 19”lub 20” (rejestrator posiada wejście VGA)

Odp. Nie.

Podczas opracowywania oferty należy dodatkowo uwzględnić koszt dokumentacji powykonawczej, której przekazanie zamawiającemu będzie elementem niezbędnym podczas odbioru prac.