Wołomin dn. 23.08.2006

Pytanie:

Czy sprzęt wyszczególniony przez Państwa w Zadaniu nr.1 (Dostawa i montaż sprzętu rehabilitacyjnego Sali Doświadczania świata) musi być zakwalifikowany zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych jako wyrób medycznych zgodny z Dyrektywą Unijną 93/42/EEC posiadający Certyfikaty CE 93/42/EEC?

Odpowiedź:

Sprzęt rehabilitacyjny podany w zadaniu nr.1 (Dostawa i montaż sprzętu rehabilitacyjnego Sali Doświadczania świata) mam posiadać Certyfikat CE 93/42/EEC zgodny z Dyrektywą Unijną 93/42/EEC

Pytanie:

# Czy sprzęt rehabilitacyjny wyszczególniony przez Państwa w Zadaniu nr.2 (Dostawa i montaż sprzętu rehabilitacyjnego do pozostałych sal PCRON) musi być zakwalifikowany zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych jako wyrób medycznych zgodny z  Certyfikatem CE 93/42/EEC?

Odpowiedź:

# Tabela przedstawiona poniżej przedstawia urządzenia rehabilitacyjne które maja posiadać Certyfikat CE 93/42/EEC.

SALA OGÓLNOUSPRAWNIAJĄCA ZE ŚCIANĄ LUSTRZANĄ

| Lp. | Nazwa | Certyfikat dot. wyrobów medycznych |
| --- | --- | --- |
| 1 | Materac rehabilitacyjny -materace rehabilitacyjne z pianki o różnej twardości 3 materace z pianką miękką , 3 z pianką twardą, obszyte kolorowym skajem. Wykorzystywane w rehabilitacji, ćwiczeniach, zabawie, czy innych zajęciach, zarówno z dziećmi jak i z osobami dorosłymi | TAK |
| 2 | Materac 3- część. składany Moduły o wymiarach: 110 x 60 x 5 cm połączone są ze sobą za pomocą zamków błyskawicznych. Ułatwia to szybkie ich rozłączenie lub połączenie w zależności od potrzeb. | TAK |
| 3 | Stół do tenisa stołowego - odporna na warunki atmosferyczne płyta aluminiowa o grubości 22 mm, powierzchnia stołu pokryta lakierem nieodbijającym światło, profilowana listwa aluminiowa, stabilna podstawa z osłonami bocznymi, cztery kółka transportowe w tym dwa z hamulcem, mechanizm rozkładania z podwójnym zabezpieczeniem, błyskawicznie gotowy do gry dzięki zamocowanej na stałe siatce. | NIE |
| 5 | Komplety do gry w tenisa stołowego - Zestaw 2 rakietek do tenisa stołowego z trzema piłeczkami. | NIE |
| 6 | Drabinki gimnastyczne o wymiarach ok. 90 x220 | NIE, tylko znak bezpieczeństwa |
| 7 | Kosz do koszykówki – tablica z żywic epoksydowych z ramą metalową, kosz metalowy standardowy wzmocniony z siatką kolorową, montowane do ściany na wysięgnikach od 20 do 30 cm | NIE, tylko znak bezpieczeństwa |

SALA REHABILITACYJNA

| Lp. | Nazwa | Certyfikat dot. wyrobów medycznych |
| --- | --- | --- |
| 1 | Łóżko do całościowego suchego masażu - łączy w sobie funkcję masażu suchego i ciepła, a czynnikiem masującym jest ogrzany strumień wody skierowany z dysz na elastyczną powierzchnię z naturalnego kauczuku, który ruchem okrężnym wędruje od stóp do karku. Parametry techniczne min.: - wymiary: 224 x 102 x 65 cm - wymiary leżyska: 195 x 73 cm - max. obciążenie leżyska: 180 kg - pobór mocy: 2700 Wat - pojemność: 420 litrów wody | TAK |
| 2 | Elektryczny stół wibracyjny izokinetyczny- stół napędzany przez silnik elektryczny. np. ANNAMIS 4 lub równoważny | NIE |
| 3 | Elektryczny stół masujący izokinetyczny- stół napędzany przez silnik elektryczny. np. ANNAMIS 8 lub równoważny | NIE |

SALA  SIŁOWA

| . | Wózek inwalidzki typ Comfort m/m lub równoważny | TAK |
| --- | --- | --- |
|  | Wózek inwalidzki typ Comfort m6 lub równoważny | TAK |
|  | Atlas „Multygym PRO lub równoważny | NIE |
|  | Pionizator statyczny „Paramobil 60 lub równoważny | TAK |
|  | Rower „Proteusz” PEC-1735 lub równoważny | NIE |
|  | Rower „Proteusz” PEC -3290 lub równoważny | NIE |
|  | Bieżnia elekt. G-643 lub równoważny | NIE |
|  | Stabilizator stawu skokowego | TAK |
|  | Pas wibracyjny G-220 lub równoważny | NIE |
|  | Korektor postawy | TAK |
|  | Ortopedyczny stabilizator stawu łokciowego | TAK |
|  | Ortopedyczny kołnierz | TAK |
|  | Waga medyczna elektroniczna wyposażona we wzrostomierz | NIE, tylko ew. Główny Urząd Miar lub równoważny europejski |
|  | Ciśnieniomierz | TAK |

Pytanie:

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie urządzenia o następujących parametrach:

- leżysko wykonane z gumy i specjalnej maty z zagłębieniami, umożliwiającymi pacjentowi komfortową pozycję w trakcie zabiegu  oraz ułożenie np. na boku.

- Wymiary ; 227x95x61 cm.

- Wymiary leżyska: 197x68

- Max. Obciążenie leżyska: 180 kg.

- Pobór mocy 3kW

- Pojemność 100 litrów wody

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w/w urządzenie o przedstawionych parametrach jako równoważne z urządzeniem przedstawionym w specyfikacji i dopuszcza umieszczenie w/w urządzenia w ofercie.