##### ZAŁĄCZNIK NR 2.4

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Przedmiot zamówienia:    ZESTAW  NARZĘDZI  LAPAROSKOPOWYCH

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

Rok produkcji:2007

| Lp. | Wymagania | Ilość | Wymogi graniczne | Odpowiedź oferenta TAK/NIE | Parametry oferowane (podać zakres parametrów lub opisać funkcje) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kompatybilna optyka laparskopowa ze sprzętem firmy STRYKER 00, dł.330mm autoklawalna; śr.10m | 2 szt. | tak |  |  |
|  | Kompatybilney światłowód ze sprzętem firmy STRYKER śr. 5 mm, dł. 3000mm, | 2 szt. | tak |  |  |
|  | Kompatybilne dreny do insuflatora firmy Stryker wielokrotnego użytku do sterylizacji w autoklawie 134 0. | 4 szt. | tak |  |  |
|  | Narzędzie do ekstrakcji typu GRASPER, dł.330mm , zakończonego ząbkami 2/3 ruchome 2 ramiona, średnica 10mm , do sterylizacji wodno-parowej | 1 szt. | tak |  |  |

### UWAGA ; Wszystkie dane zawarte w powyższym arkuszu muszą mieć potwierdzenie w dołączonych materiałach

### informacyjnych producenta oferowanego sprzętu

| Certyfikat CE, deklaracja zgodności( jeżeli dotyczy) | TAK załączyć |
| --- | --- |
| Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (dotyczy sprzętu) | TAK |
| Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK |
| Do oferty należy dołączyć : ilustrowane foldery producenta z potwierdzonymi wymaganymi wyżej parametrami technicznymi wyrobów, instrukcję obsługi w języku polskim po 1 sztuce ww. narzędzi celem demonstracji , które po ocenie zostaną zwrócone WYKONAWCY | TAK |

Oświadczamy,

że oferowany powyżej  sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotów do podjęcia działalności, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

................................................................................

PODPIS WYKONAWCY