##### ZAŁĄCZNIK NR 2.12

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Przedmiot zamówienia:    NARZĘDZIA  CHIRURGICZNE   -  1 komplet

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

Rok produkcji:2007

| Lp. | Wymagania | Ilość | Wymogi graniczne | Parametry oferowane (podać zakres parametrów lub opisać funkcje) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hak automatyczny typu Adson, 4 zębny atraumatyczny , dł.16 cm | 4sztuk | tak |  |
|  | Hak automatyczny kołowy typu Denis -Browne 40x30mm | 1sztuk | tak |  |
|  | Młotek ortopedyczny metalowy do 1kg (±10%) | 1sztuk | tak |  |
|  | Buldożki naczyniowe typu Johns – Hopkins,proste i odgięte, 50mm/2 | 6sztuk ( 3 odgiete,3proste) | tak |  |
|  | Sonda do żylaków Nabatoff | 2komplety (po 6 sond) | tak |  |
|  | Wziernik pochwowy podwójny typu Kallmorgen, dł. Łyżki 70x40mm | 3 komplety | tak |  |
|  | Piłka olivecrona 50cm/20 | 50 sztuk | tak |  |
|  | Rozwiertaki śródszpikowe giętkie rozmiary:6,7,71/2,8,9,10,11,12,13 mm | 9 sztuk | tak |  |
|  | Kostotrzymacz typu „Picot” | 1 sztuka | tak |  |
|  | Wiertła kaniulowane:Ø2,5mm,Ø3,5mm, Ø4,5mm -dł.150mm oraz Ø3,5 4,5mm – dł.200mm | Po 1 sztuce | tak |  |
|  | Wkrętaki kaniulowane Ø2,0, Ø2,5,Ø3,5mm z rączką i na wiertarkę do śrub ampulowych | Po 1 sztuce | tak |  |
|  | Prowadnica do drutu „Deschampa”-1/2 koła 90 stopni prawa i lew, średnica 6-8 cm | 1 | tak |  |
|  | Suwmiarka chirurgiczna | 1 | tak |  |
|  | Nożyczki Metzenbaum zagięteutwardzone dł.20 cm. Końce zaokrąglone | 10 | tak |  |
|  | Nożyczki Metzenbaum zagięteutwardzone dł.23 cm Końce zaokrąglone | 10 | tak |  |
|  | Imadło utwardzone typu De Bakey dł.20 cm, szer.0,3 mm | 10 | tak |  |
|  | Imadło utwardzone typu Mayo-Hegar dł.20 cm, szer.0,5 mm | 10 | tak |  |
|  | Imadło utwardzone typu Hegar dł.20 cm, | 10 | tak |  |
|  | Opinak „Backhaus” , dł.11 cm, | 40 | tak |  |
|  | Miska ze stali nierdzewnej , poj.400ml | 10 | tak |  |
|  | Młotek metalowy , 400 gr. | 1 | tak |  |
|  | Hak typu OLLIER dł.24 cm, ramiona 36x60 mm | 1 | tak |  |
|  | Hak typu Parker – Langenbeck , 21 cm | 2 kpl | tak |  |
|  | Kleszczyki typu Mikulicz, dł.18 cm | 20 szt. | tak |  |
|  | Statyw przystosowany do wkrętów korowych , gąbczastych kostkowych , Ø4,5 i 6,5, z miarką umieszczona na statywie łącznie z kontenerem | 2 szt. | tak |  |
|  | Haczyk do ekstrakcji pęcherzyka żółciowego przy laparoskopii | 1 szt. | tak |  |
|  | Cewniki metalowe zagięte – typu BENIKET- o średnicy od 10 do 24 F do rewizji dróg żółciowych | Po 1 szt z każdego rozmiaru | tak |  |

### UWAGA ; Wszystkie dane zawarte w powyższym arkuszu muszą mieć potwierdzenie w dołączonych materiałach

### informacyjnych producenta oferowanego sprzętu

| Certyfikat CE, deklaracja zgodności( jeżeli dotyczy) | TAK załączyć |
| --- | --- |
| Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (dotyczy sprzętu) | TAK |
| Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK |
| Do oferty należy dołączyć : ilustrowane foldery producenta z potwierdzonymi wymaganymi wyżej parametrami technicznymi wyrobów, instrukcję obsługi w języku polskim po 1 sztuce ww narzędzi celem demostarcji , które po ocenie zostaną zwrócone WYKONAWCY | TAK |

Oświadczamy,

że oferowany powyżej  sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotów do podjęcia działalności, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

................................................................................

PODPIS WYKONAWCY