##### ZAŁĄCZNIK  NR 2.19

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Przedmiot zamówienia:    WENTYLATOR  KANAŁOWY – 6 sztuk

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

Rok produkcji:2007

| Lp. | Wymagania | Wymogi graniczne | Odpowiedź oferenta TAK/NIE | Parametry oferowane (podać zakres parametrów lub opisać funkcje) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wydajność [m3/h] | Od 100 do 300 |  |  |
|  | Prędkość [obr/min] | Do 2500 |  |  |
|  | Moc pobierana [kW] | 20 |  |  |
|  | Zasilanie [V, Hz] | 230,50 |  |  |
|  | Poziom hałasu [dB] | Max 46 |  |  |
|  | Zastosowanie : średnica kanału | 125mm |  |  |

### UWAGA ; Wszystkie dane zawarte w powyższym arkuszu muszą mieć potwierdzenie w dołączonych materiałach

### informacyjnych producenta oferowanego sprzętu

| Certyfikat CE, deklaracja zgodności( jeżeli dotyczy) | TAK załączyć |
| --- | --- |
| Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (dotyczy sprzętu) | TAK |
| Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK |
| Do oferty należy dołączyć ilustrowane foldery producenta z potwierdzonymi wymaganymi wyżej parametrami technicznymi wyrobów, instrukcję obsługi w języku polskim | TAK |

Oświadczamy,

że oferowany powyżej  sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotów do podjęcia działalności, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

................................................................................

PODPIS WYKONAWCY