##### ZAŁĄCZNIK NR  2 .2

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Przedmiot zamówienia:  NEGATOSKOP  2-KLATKOWY Z REGULACJĄ NATĘŻENIA OŚWIETLENIA

sztuk 7

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

Rok produkcji:2007

| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Negatoskop dwuklatkowy, jednolity ekran | TAK |  |
| 2. | Wymiar pojedynczej klatki 36x43cm | TAK |  |
| 3. | Zasilanie 230V 50Hz | TAK |  |
| 4. | Równomierność światła | TAK |  |
| 5. | Regulacja natężenia światła niezależnie w każdej klatce | TAK |  |
| 6. | Zakres regulacji 50-100% wart. Max. | TAK |  |
| 7. | Uchwyt do zdjęć | TAK podać jaki |  |
| 8. | Pozycja pracy | TAK podać |  |
| 9. | Luminanncja | TAK podać wartość |  |
| 10. | Żródła światła | podać jakie |  |
| 11. | Inne zalety urządzenia | podać |  |

### UWAGA ; Wszystkie dane zawarte w powyższym arkuszu muszą mieć potwierdzenie w dołączonych materiałach informacyjnych producenta oferowanego sprzętu

| Certyfikat CE, deklaracja zgodności( jeżeli dotyczy) | TAK załączyć |
| --- | --- |
| Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (dotyczy sprzętu) | TAK |
| Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK |
| Do oferty należy dołączyć oryginalne ilustrowane foldery producenta z potwierdzonymi wymaganymi wyżej parametrami technicznymi wyrobów, instrukcję obsługi w języku polskim | TAK |

Oświadczamy,

że oferowany powyżej  sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotów do podjęcia działalności, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

................................................................................

PODPIS WYKONAWCY