ZAŁĄCZNIK NR   2.6

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Przedmiot  zamówienia:  PISTOLET  WODNO - POWIETRZNY  - 1 szt.

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

Rok produkcji :2007

| Lp. | Wymagania | Wymogi graniczne | Odpowiedź oferenta TAK/NIE | Parametry oferowane (podać zakres parametrów lub opisać funkcje) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zasilanie pistoletu | możliwość zasilania wodą pitną, demineralizowaną, destylowaną i sprężonym powietrzem |  |  |
|  | Możliwość podłączenia do instalacji zasilającej wodnej lub sprężonego powietrza za pomocą złączki z nakrętką narzutową, do wylewki baterii zlewozmywakowej lub do przyłączy zakończonych gwintem zewnętrznym 3/8", 1/2", 3/4" | TAK |  |  |
|  | Otwór w obudowie umożliwiający powieszenie go na wieszaku przymocowanym do ściany | TAK |  |  |
|  | Rączka pistoletu izolowana termicznie | TAK |  |  |
|  | Zestaw różnych końcówek min 8 szt. np. | Wymienić |  |  |

### UWAGA ; Wszystkie dane zawarte w powyższym arkuszu muszą mieć potwierdzenie w dołączonych materiałach

### informacyjnych producenta oferowanego sprzętu

| Certyfikat CE, deklaracja zgodności( jeżeli dotyczy) | TAK załączyć |
| --- | --- |
| Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (dotyczy sprzętu) | TAK |
| Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK |
| Do oferty należy dołączyć ilustrowane foldery producenta z potwierdzonymi wymaganymi wyżej parametrami technicznymi wyrobów, instrukcję obsługi w języku polskim | TAK |

Oświadczamy,

że oferowany powyżej  sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotów do podjęcia działalności, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

................................................................................

PODPIS WYKONAWCY